



Извещение о проведении Запроса котировок цен № 8

                                                                                                                                         «22» августа 2008г.

1. Наименование и почтовый адрес заказчика:

Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия

 655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская, 41.

Контактное лицо:
Мирошниченко Анатолий Александрович
Контактный телефон: (3902) 22-11-24/22-10-77

Адрес электронной почты: k80@ufk80.minfin.ru

2. Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета
3. Форма котировочной заявки приведена в приложении № 1 к извещению № 8

4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту серверного помещения административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия (1 этаж, 59м кв.). Согласно дефектной ведомости (Приложение №1).
5. Требования к выполнению работ: работы выполняются материалом Подрядчика; работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, соблюдением  техники безопасности и охраны труда.

           6. Место выполнения работ: 655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская, 41, 1 этаж.
7. Сроки выполнения работ: с момента подписания государственного контракта по 01 октября 2008 года.
8. Максимальная цена контракта: - 499 900 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот рублей)
 Цена формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Место подачи котировочных заявок: Котировочные заявки подаются по адресу: 655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская 41., кабинет № 318 (приемная), в рабочие дни с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-00. Дата начала подачи котировочных заявок 25 августа 2008 года. 
           Котировочные заявки принимаются в письменной форме или в форме электронного документа, определенного и подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с момента размещения данного извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).
10. Окончание подачи котировочных заявок: «03» сентября 2008г. 17 час. 00 мин. (местного времени)

11. Срок  и условия  оплаты выполненных работ: Оплата производится по факту выполненных работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта  выполненных работ.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: Победитель запроса котировок подписывает государственный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения котировочных заявок  и не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок.
       Заказчик:
       Руководитель 

       УФК по Республике Хакасия 






А.Г. Белов

 Приложение № 1

к Извещению о проведении 

запроса котировок  № 8от «22» августа 2008г.
Дата __________________________
№     ___________________________

Кому:

Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия

655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Советская 41.
Котировочная заявка 

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 8 от  «22» августа 2008г., мы _____________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(указывается наименование,  место нахождения (для юридического лица) Ф.И.О., место жительства (для
Физического лица), банковские реквизиты, ИНН  участника размещения заказа)

предлагаем выполнить работы по капитальному ремонту серверного помещения (1 этаж, 59м.кв.) административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия на указанных ниже условиях, а именно:

1. Наименование, характеристики и количество работ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                     1. Полы

	1
	Разборка покрытий из мраморных плит
	 м2
	38,6

	2
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,79

	3
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т 
	13,896

	4
	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом
	 м2 
	38,6

	5
	Устройство фундаментных плит железобетонных под оборудование толщиной 150мм
	 м2 
	38,6

	6
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-I, диаметром, 5мм
	кг
	468,99

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	 м3 
	13,29

	8
	Железнение цементных покрытий
	 м2 
	38,6

	9
	Засыпка вручную траншейщебнем
	 м3 
	7,5

	10
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	 м2 
	17,6

	11
	Разборка плинтусов  из пластмассовых материалов
	 м 
	18,4

	12
	Разборка покрытий полов из фанеры в 1 слой
	м2 
	17,6

	13
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2 
	17,6

	14
	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги
	 м2 
	17,6

	15
	Разборка оснований покрытия полов лаг из брусков
	м2 
	17,6

	16
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	0,93

	17
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения мозаичных толщиной 30 мм
	 м2 
	9,3

	18
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль в два  слоя
	 м2 
	26,3

	19
	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм
	 м2 
	17,6

	20
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	 м2
	17,6

	21
	Устройство покрытий из фанеры
	 м2 
	17,6

	22
	Устройство покрытий из линолеума 
	 м2 
	17,6

	23
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	 м 
	18,4

	24
	Устройство покрытий бетонных толщиной 35 мм
	 м2
	9,3

	25
	Устройство покрытий мозаичных терраццо, толщиной 30 мм без рисунка
	 м2 
	9,3

	                  3.   Демонтажные работы

	26
	Демонтаж оконных блоков из ПВХ  с площадью проема более 2 м2 с последующим использованием
	 м2 
	3,7

	27
	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых
	 м3 
	2,6

	28
	Разборка кладки стен из: кирпича
	м3 
	9

	29
	Снятие дверных полотен
	 м2 
	6,95

	30
	Демонтаж дверных коробок в  перегородках
	 коробки
	2

	31
	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича
	 м3 
	1,308

	32
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,252

	33
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	 м2 
	25

	34
	Демонтаж облицовки стен  листами из МДФ: по деревянной обрешетке
	 м2 
	39,48

	35
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	 м
	25

	36
	Демонтаж жалюзийных решеток
	 решетки
	3

	37
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	0,026

	38
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм
	 м2
	9,2

	39
	Демонтаж выключатели установочные автоматические (автоматы)  на ток, А, до: 100
	шт.
	8

	40
	Демонтаж  шкафа управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до: 700х1000
	шт.
	1

	41
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных
	 м2
	3,78

	               4.    Ремонтные работы

	42
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
	 м2 
	4

	43
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя 30 мм
	 м2 
	4

	44
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	м2
	5,32

	45
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,04

	46
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2
	1 м2 
	2,94

	47
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл
	1

	                  5.     Склад

	48
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	 м2 
	12

	49
	Железнение цементных покрытий
	 м2 
	12

	50
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	 м2 
	12

	51
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	м2
	48,9

	52
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	м2
	12

	53
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	 м2 
	48,9

	54
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	 м2 
	12

	 
	 
	 
	 

	55
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	 м2
	4,2

	56
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	 м2 
	2,1

	57
	Демонтаж покрытий из мраморных плит
	 м2 
	12

	      6.  Демонтажные сантехнические  работы

	58
	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг
	 шт.
	2

	59
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм
	 м 
	5

	60
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
	1 м3 кладки
	0,672

	61
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича
	 отверстие
	2

	62
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,005

	63
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	м
	10

	64
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм
	 м 
	6

	65
	Демонтаж санитарных приборов: моек
	 прибор
	1

	66
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин
	 прибор
	1

	67
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	 прибор
	1

	68
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича
	 отверстие
	3

	69
	Разборка монолитных перекрытий: бетонных
	1 м3
	0,15

	                 7.   Отопление

	70
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	10

	71
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	5

	72
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	5

	73
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	м
	19

	74
	Установка  кранов  шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт
	6

	75
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2 
	1

	76
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	 м3 
	0,1

	77
	Устройство короба из плит ГВЛ
	м2 
	24

	78
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	6

	79
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	1

	80
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2

	                      8.    Водопровод, канализация

	81
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	10

	82
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	м
	2

	83
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	м
	4

	84
	Тройники прямые, диаметром 50х50 мм
	шт
	1

	85
	Тройники прямые, диаметром 100х100 мм
	шт
	1

	86
	Отводы гнутые под углом 45град. на Ру 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм
	шт
	5

	87
	Переходы диаметром условного прохода 100х50 мм
	шт.
	1

	88
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	 комплект
	1

	89
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	 комплект
	1

	90
	Установка смесителей
	шт
	1

	91
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2 
	0,5

	92
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	4


2. Цена работ с учетом включенных  в нее расходов, в том числе  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

_____________( _____________) рублей.

       Выражаем свое согласие, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящая котировочная заявка действительна до «____» _______________200__ г.

Руководитель организации 

Подпись



 Ф.И.О.

М.П.

Номер контактного телефона:___________________

